Опросный лист для чистых зон

| Необходимая техническая информация |
| --- |
| № | Технические характеристики | Заполняется Заказчиком |
| 1 | Место расположения здания (климатическая зона) |  |
| 2 | Назначение чистого помещения:(медицина, фармацевтика, электроника, автомобилестроение) |  |
| 3 | Стационарная/мобильная |  |
| 4 | Требуемый класс чистоты по ISO, GMP |  |
|  | в рабочей зоне |  |
|  | класс чистоты ЧП, окружающего рабочую зону |  |
| 5 | Минимальная высота чистой зоны |  |
| 6 | Расстояние до потолка |  |
| 7 | Внутренний размер чистой зоны |  |
| 8 | Материал по периметру |  |
|  | 8.1 Акриловое стекло |  |
|  | 8.2 Антистатические мягкие ПВХ ламели |  |
|  | 8.3 Антистатическая виниловая пленка |  |
| 9 | Материал стоек: SP - углеродистая сталь с полимерным покрытием SS - нержавеющая сталь |  |
| 10 | Дополнительные опции: Ультрафиолетовый облучатель Дифференциальный манометр |  |
| 11 | Необходимость подтверждения класса чистоты по ISO (аттестация помещений): |  |